# 5ºC Laboratorium/Medicijn/

Farmaceutische koelkast

Standaard:

Hoofdschakelaar met sleutel

Veiligheidsslot op de deur voor gecontroleerde toegang

Digitaal display

Hoorbaar en zichtbaar alarmsignaal

Veiligheidsthermostaat +2°C

Alarmsignaal op afstand

Alarmsysteem met reservevoeding voor 48 uur bij stroomuitval

Alarmgeschiedenis die alle belangrijke waarden opslaat die zich voordoen bij temperatuuralarm, zoals: minimum-, maximum- en gemiddelde temperatuur tijdens de alarmperiode en de duur ervan

Geforceerde luchtcirculatie voor gelijkmatige temperatuurverspreiding

Automatische diagnoseregeling controle

Alarm bij opening deur

Intern temperatuurdisplay bij stroomuitval

Functietest alarm

Afmetingen: HxBxD 905x595x600mm

- Netto inhoud 127 liter

- Er wordt gebruik gemaakt van groene koelgassen

- DIN 58345

Opties:

Kunstof medicijnlades

Kunststof ladeverdelersets

Hapoh RVS medicijnlades

Schrijvende recorder

Linksscharnierende deur

RS 485- interface, controlesoftware

ML 155 SG

www.dometic.nl