# 5ºC Laboratorium/Medicijn/

Farmaceutische koelkast

Standaard:

Hoofdschakelaar met sleutel

Veiligheidsslot op de deur voor gecontroleerde toegang

Digitaal display ( LCD)

Hoorbaar en zichtbaar alarmsignaal

Veiligheidsthermostaat +2°C

Alarmsignaal op afstand

Alarmsysteem met reservevoeding voor 48 uur bij stroomuitval

Alarmgeschiedenis die alle belangrijke waarden opslaat die zich voordoen bij temperatuuralarm, zoals: minimum-, maximum- en gemiddelde temperatuur tijdens de alarmperiode en de duur ervan

Geforceerde luchtcirculatie voor gelijkmatige temperatuurverspreiding

Automatische diagnoseregeling controle

Alarm bij opening deur

Intern temperatuurdisplay bij stroomuitval

Functietest alarm

Afmetingen: HxBxD 1830x595x605 mm

- Netto inhoud 274 liter

- RS 485- interface, controlesoftware

- DIN 58345

Opties:

Kunstof medicijnlades

Kunststof ladeverdelersets

Hapoh RVS medicijnlades

Schrijvende recorder

Linksscharnierende deur

ML 355S

www.dometic.nl