# 5ºC Laboratorium/Medicijn/

Farmaceutische koelkast

Standaard:

Hoofdschakelaar met sleutel

Veiligheidsslot op de deur voor gecontroleerde toegang

Digitaal display ( LCD)

Hoorbaar en zichtbaar alarmsignaal

Veiligheidsthermostaat +2°C

Alarmsignaal op afstand

Alarmsysteem met reservevoeding voor 48 uur bij stroomuitval

Alarmgeschiedenis die alle belangrijke waarden opslaat die zich voordoen bij temperatuuralarm, zoals: minimum-, maximum- en gemiddelde temperatuur tijdens de alarmperiode en de duur ervan

Geforceerde luchtcirculatie voor gelijkmatige temperatuurverspreiding

Automatische diagnoseregeling controle

Alarm bij opening deur

Intern temperatuurdisplay bij stroomuitval

Interieur vrij van ontstekingsbronnen

Functietest alarm

Afmetingen: HxBxD 1830x595x625 mm

- Netto inhoud 325 liter

- “Green” R600A koelmiddel

- 7 plateaus

- DIN 58345

Opties:

Kunstof medicijnlades

Kunststof ladeverdelersets

Hapoh RVS medicijnlades

Schrijvende recorder

Linksscharnierende deur

ML 370SG

De gebruikte afbeelding wijkt af van het orgineel

www.dometic.nl